2024-2025年度第三方噪音检测服务

询 价 文 件

询价人：成都成华城市建设投资有限责任公司

2024年10月

2024-2025年度第三方噪音检测服务询价公告

成都成华城市建设投资有限责任公司作为询价人，拟对2024-2025年度第三方噪音检测服务单位进行选取，现诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目。

1.项目概况与询价范围

1.1项目名称：2024-2025年度第三方噪音检测服务

1.2项目地址：成都市成华区。

1.3询价范围：承担2024-2025年度第三方噪音检测服务。现有检测项目如下：

1.3.1天府熊猫卡丁车项目：位于成华区东虹区西五路5号，检测点位：暂定4个。检测要求：工作日、营业时间（随机一天）及周末营业时间（周六或周天）昼间噪音，每次连续监测时间不少于2小时；检测完成后出具一份检测报告。

1.3.2锦东河韵C、D区：位于成华区安宁河路522号，检测点位：暂定8个。检测要求：锦东河韵C、D区水泵房（各1个）、电梯（各2部），两梯四户，抽取合适点位进行昼间及夜间噪音监测，每次连续监测时间不少于1小时，检测完毕按C、D区分别出具检测报告。

1.3.3府青运动空间项目：位于府青路上，检测点位：暂定1个。检测要求：府青运动空间向全长约1000米，总面积约1.8万平方米，有篮球场、滑板区、乒乓球场等运动场地，项目范围内抽取合适点位进行昼间及夜间噪音监测，工作日和节假日各抽取1天进行监测，每次连续监测时间不少于1小时，检测完毕出具检测报告。

1.3.4增加上述项目以外的检测需求，以业主方委托书为准。

1.4服务期限：合同签订后1年内。

1.5检测标准：测量方法、仪器、点位选择等都按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ706 -2014）等要求执行（如有最新标，按新标执行）。

1.6检测仪器要求：测量仪器精度为２型及２型以上的积分平均声级计或环境噪声自动监测仪器，其性能需符合GB3785和GB／T17181的规定，并定期校验。测量前后使用声校准器校准测量仪器的示值偏差不得大于05dB，否则测量无效。声校准器应满足GB／T15173对１级或２级声校准器的要求。测量时传声器应加防风罩。

1.7检测成果要求：

1.7.1检测成果报告必须至少包含以下内容：检测内容（含污染源基础信息、检测点位信息）、检测项目、检测方法（含方法来源、使用仪器）、检测结果评价标准、检测结果。

1.7.2各项目检测完毕后5个工作日出具检测报告。

1.7.3检测方对检测报告中数据的真实性和准确性承担相应法律责任。

2.报价人资格要求

2.1具备独立法人资格；

2.2资质要求：具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA）；

2.3信誉要求：未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，没有处于投标禁入期内；

2.4本次询价不接受联合体参选。

3.限价及结算价

3.1.限价：本次检测费综合单价限价2500元/点位，总限价为5万元。超出最高限价的报价无效，按废标处理。

3.2.结算价：最终按检测费综合单价乘以实际检测点位数据实结算，结算价不得超过总限价5万元。

4.提供资料

报价文件胶装成册并密封，报价文件由如下内容组成。

4.1报价函（附件1）；

4.2法定代表人身份证明书及身份证复印件；

4.3法定代表人授权委托书、委托代理人身份证复印件及社保证明（此项为委托代理人签署报价函的提供）；

4.4营业执照复印件；

4.5资质证书复印件；

4.6信誉承诺（格式自拟）；

4.7业绩证明（如有）；

4.8其他资料（如有）；

上述资料需加盖申请人公章。

5.报价文件递交

5.1报价文件递交的截止时间（询价截止时间，下同）为2024年11月7日10时（法定节假日除外），地址为成都市成华区新怡路75号，成都成华城市建设投资有限责任公司206室合约造价部。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的报价函，询价人不予受理。

6.评选方式

评审委员会专家根据符合要求的报价人递交的相关资料，通过资格审查及初步评审后，原则以最低报价者中选。

7.公告发布

本公告在成华城投公司官网（http://www.cdchci.com/）发布。

8.联系方式

询价人：成都成华城市建设投资有限责任公司

地  址：成都市成华区新怡路75号，成都成华城市建设投资有限责任公司206室合约造价部。

联系人：邓工

联系电话：028-60218190

附件1：

报价函

致：成都成华城市建设投资有限责任公司

我方仔细研究了成华区成都成华城市建设投资有限责任公司2024-2025年度第三方噪音检测服务询价文件全部内容，在完全理解并严格遵守询价文件的各项规定和要求的前提下，自愿参加本项目询价，检测费报价       元/点位。报价已包含布点费、监测费、报告编制费、交通费、保险费、税金等完成检测项目的相关费用。

- 2.我方理解，你方不一定接受最低报价的报价文件。同时也理解，你方不负担我方的任何费用。

3.我方递交的报价文件（包括有关资料、澄清）真实可信，不存在虚假（包括隐瞒），若因提交虚假文件而给贵公司造成损失的，由我方承担直接和间接损失；你方的机构或授权代表在此被授权可对我公司进行查询或调查，以证实有关本申请提交的声明、文件和资料的真实性。

4.我方承诺在通知中选后，我单位将在贵方规定的时间内与贵方签订合同。按照询价文件、报价文件、双方签订的合同及相关法律法规规定完成本次询价范围内的噪音检测服务工作并提交噪音检测服务报告。

5.我方郑重承诺：我方将按业主的要求提供高质量的服务。

报价人：（单位全称并盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年    月    日

附件2：评审办法

1.本次评审活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

2.本项目的评审委员会由询价人按照相关规定组建，评审委员会成员人数为3人。

3.评审委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

4.评审程序：资格审查---初步评审---择优推荐一家中选候选人---编写询价评审报告。

5.在评审过程中，凡未通过上一评审程序的报价文件，不再进入后续评审程序。

资格审查强制性合格条件

| 序号 | 项目内容 | 合格条件 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 具备独立法人资格 |  |
| 2 | 资质要求 | 具有有效期内的检验检测机构资质认定证书（CMA） |  |
| 3 | 信誉要求 | 未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间，没有处于投标禁入期内 |  |
| 4 | 联合体 | 不接受联合体参选 |  |
|  | 结论 | 上述各项应全部通过 |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。

初步评审表

| 序号 | 评审因素 | 是否合格 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价文件签字或盖章符合询价文件要求的 |  |
| 2 | 报价文件胶装 |  |
| 3 | 报价唯一 |  |
| 4 | 报价低于询价文件规定的最高限价 |  |
| 5 | 报价文件符合国家有关法规、文件和标准的要求 |  |
| 6 | 报价文件没有询价人不能接受的条件 |  |
| 7 | 报价文件全部响应询价文件的要求 |  |
|  | 结论（应填写“通过”或“不通过”） |  |

注：符合要求填“√”，否则填“×”，结论分“通过”和“不通过”。有任何一个“×”表示结论为“不通过”。